КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

АЧИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017 г. 						                                 	№ 50

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов в

Горном сельсовете

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», руководствуясь статьями 17,32 Устава Горного сельсовета,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Горного сельсовета в соответствии с Приложением.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3 . Постановление  вступает  в  силу в  день, следующий за  днем его  официального  опубликования  в  «Информационном  Вестнике»  издании  администрации  Горного  сельсовета  подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www. ach-rajon.ru..

Глава Горного сельсовета                                               С.М.Мельниченко

Приложение к Постановлению

администрации Горного сельсовета

от 13.12.2017 № 50

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА.

1. Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Горного сельсовета, возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.

2. В каждом подворье индивидуального жилого дома должны быть установлены:

- емкость с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

- ящик с песком объемом не менее 0,5 куб. м, укомплектованный совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ».

Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).

Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200 x 400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.