РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЛЮЧИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

АЧИНСКИЙ   РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2024      		                             				                                   № 29-П

О назначении временной управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии со ст.ст. 14, 34, 37 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ключинского сельсовета Ачинского района от 09.01.2024 № 01-П «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными домами на территории Ключинского сельсовета Ачинского района, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация» (в редакции постановлений Администрации Ключинского сельсовета от 16.05.2024 № 20-П, от 03.06.2024 № 22-П), Уставом Ключинского сельсовета Ачинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Определить ООО «Собственник», имеющее Лицензию ЛО45-01326-24/00890359 от 21.11.2023, юридический адрес: Красноярский край, г.Ачинск, мкр.3, дом 22, пом.41, включенное на основании заявления от 28.12.2023 в  перечень организаций для управления многоквартирными домами на территории Ключинского сельсовета Ачинского района, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация.Приступить  с 08.07.2024г. управляющей организацией для осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п.Ключи, д. Малый Улуй, ЛОК Сокол, д.1, до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

- Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на период осуществления деятельности управляющей организации ООО «Собственник», размер платы за содержание жилого помещения в размере (приложение №1  к настоящему постановлению).

Перечень и нормативные сроки выполнения работ аварийного характера  в счет платы за содержание общего имущества. (приложение №2 к настоящему постановлению).

- Разместить настоящее постановление в течении одного рабочего дня со дня его принятия на официальном сайте Ачинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Государственной информационной системе жилищно - коммунального хозяйства.

- Направить копию настоящего постановления в течении одного рабочего дня со дня его принятия в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, ООО «Собственник».

- Уведомить всех собственников помещений в многоквартирных домах о принятии решения об определении управляющей организации, об условиях договора управления и об условиях прекращения договора управления с ООО «Собственник», как управляющей организацией.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном листе «Ключинский вестник».

Глава Ключинского сельсовета 	         С.К.Карелин

Приложение №1 к постановлению Администрации Ключинского сельсовета от  03.07.2024 г. № 29-П

| № п/п | Наименовнаие работ | периодичность | повторяемость в течение года (раз) | стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Перечень на оказание услуги и работы по управлению многоквартирным домом за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме д. Малый Улуй, ЛОК "Сокол", д.1 |  |  | 28,93 |
| 1. | Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме | х | х | 22,63 |
| 1.1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома | х | х | 5,43 |
| 1.1.1. | общий осмотр конструктивных элементов здания | 2 раза в год | 2 | 3,25 |
| 1.1.2. | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 1 раз в месяц | 12 | 0,13 |
| 1.1.3. | контроль за состоянием дверей подвалов и технических помещений, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей | 1 раз в месяц | 12 | 0,13 |
| 1.1.4. | очитска кровли от мусора | 1 раз в год | 1 | 0,15 |
| 1.1.5. | проверка и при необходимости очитска кровли от скопления снега и наледи | 1 раз в год | 1 | 1,04 |
| 1.1.6. | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | 0,36 |
| 1.1.7. | смена мягкой кровли отдельными местами | 1 раз в год | 1 | 0,17 |
| 1.1.8. | ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год | 1 | 0,18 |
| 1.1.9. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в год | 1 | 0,02 |
| 1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | х | х | 7,77 |
| 1.2.1. | проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 1 | 0,21 |
| 1.2.2. | общий осмотр технического состояния водопровода ХВС | 2 раза в год | 2 | 0,08 |
| 1.2.3. | общий осмотр технического состояния водопровода ГВС | 2 раза в год | 2 | 0,08 |
| 1.2.4. | общий осмотр технического состояния канализации | 2 раза в год | 2 | 0,08 |
| 1.2.5. | осмотр системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 | 0,04 |
| 1.2.6. | ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год | 1 | 5,68 |
| 1.2.7. | окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 | 0,11 |
| 1.2.8. | осмотр силовых установок | 1 раз в год | 1 | 0,03 |
| 1.2.9. | проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 1 раз в год | 1 | 1,12 |
| 1.2.10. | замена неисправных участков электрической сети здания | 1 раз в год | 1 | 0,25 |
| 1.2.11. | работы по проверке исправности, работоспособности и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | 1 раз в месяц | 12 | 0,09 |
| 1.3. | работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | х | х | 9,07 |
| 1.3.1. | работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | х | х | 3,15 |
| 1.3.1.1. | подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 52 | 0,99 |
| 1.3.1.2. | подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 52 | 0,56 |
| 1.3.1.3. | протирка стен, окрашенных масляной краской | 1 раз в год | 1 | 0,13 |
| 1.3.1.4. | протирка пыли с колпаков светильников | 1 раз в квртал | 4 | 0,02 |
| 1.3.1.5. | протирка номерных указателей | 2 раза в год (весной и осенью) | 2 | 0,001 |
| 1.3.1.6. | мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | 0,004 |
| 1.3.1.7. | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в неделю | 22 | 0,88 |
| 1.3.1.8. | мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раз в неделю | 22 | 0,52 |
| 1.3.1.9. | мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | 0,02 |
| 1.3.1.10. | подметание подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год | 1 | 0,03 |
| 1.3.2. | работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | х | х | 3,35 |
| 1.3.2.1. | очитстка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток | 7 | 1,33 |
| 1.3.2.2. | очитска крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 2 раза в месяц в зимний период | 14 | 0,006 |
| 1.3.2.3. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в неделю | 30 | 0,06 |
| 1.3.2.4. | посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 30 | 0,71 |
| 1.3.2.5. | уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в трое суток | 47 | 0,12 |
| 1.3.2.6. | сдвигание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки в дни снегопада | 30 | 1,13 |
| 1.3.3. | работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | х | х | 0,73 |
| 1.3.3.1. | подметание земельного участка в летний период | 1 раз в трое суток | 35 | 0,23 |
| 1.3.3.2. | уборка мусора на контейнерных площадках, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в трое суток | 35 | 0,09 |
| 1.3.3.3. | уборка мусора с отмосток | 1 раз в месяц | 5 | 0,27 |
| 1.3.3.4. | уборка мусора с газона | 1 раз в месяц | 5 | 0,13 |
| 1.3.3.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в неделю | 22 | 0,007 |
| 1.3.4. | работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | х | х | 1,85 |
| 1.3.4.1. | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 7 раз в неделю | 365 | 1,85 |
| 1.4. | проведение дезинсекции подвальных помещений | 1 раз в год | 1 | 0,21 |
| 1.5. | проведение дератизации подвальных помещений | 1 раз в год | 1 | 0,15 |
| 2 | управление многоквартирным домом | в течение договора управления |  | 6,3 |
| 3 | работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | х |  | 0 |
| 3.1. | вывоз твердых бытовых отходов | х |  | 0 |

Приложение №2  к постановлению Администрации Ключинского сельсовета от  03.07.2024 г. № 29-П

Перечень и нормативные сроки выполнения работ аварийного

характера  в счет платы за содержание общего имущества

К работам аварийного характера в многоквартирных жилых домах относятся работы по устранению:

* повреждений трубопроводов системы инженерного оборудования зданий, выходов  из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры, засоров канализации в жилых   помещениях и помещениях, относящихся к общему имуществу, приводящих к нарушению функционирования систем, повреждению или затоплению помещений;

*поступления воды в жилые и вспомогательные помещения;

*выходов из строя оборудования вводно-распределительных устройств, повреждений кабелей, отключения  электроэнергии в здании, подъезде, квартире;

Работы  аварийного характера выполняются круглосуточно и  включают:

*выезд специалиста на место аварии не позднее чем через 30 минут после получения сообщения от   диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме   заявки);

*принятие мер по немедленной локализации аварии;

*проведение необходимых работ, обеспечивающих безопасность проживания до выполнения работ по устранению последствий аварии, в том числе:

- установка бандажей на трубопроводах;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- уплотнение соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- замена предохранителей, плавких вставок, автоматов защиты на домовых вводно-распределительных устройствах и поэтажных распределительных электрощитах;

- прочистка внутренних организованных водостоков;

- прочистка канализационных труб, в том числе внутри жилых помещений;

- отрывка водоотводящих траншей, устройство временных дренажей;

- откачка воды из подвалов;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков и отдельных участков трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их после локализации (устранения) неисправности.

Работы по устранению аварийных ситуаций выполняются в сроки, указанные ниже. Работы, связанные с обеспечением безопасности проживания, выполняются в срочном первоочередном порядке.

| Вид неисправности | Срок устранения недостатков, не более |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Неисправности кровли |  |  |
| 1.1. Протечки в отдельных местах кровли. | 1 сутки |  |
| 1.2. Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., и их крепления) | 5 суток |  |
| 2. Неисправности стен |  |  |
| 2.1. Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |  |
| 2.2. Неплотность в дымоходах и газоходах общего пользования и сопряжения их с печами | 1 сутки |  |
| 3. Неисправности оконных и дверных заполнений в местах общего пользования |  |  |
| 3.1. Повреждения и отсутствие полотен, навесов, доводчиков (пружин), ручек, притворов входных дверей в подъездах, стекол, оконных рам, форточек: • в зимнее время • в летнее время | 1 сутки 3 суток |  |
| 4. Неисправности внутренней и наружной отделки зданий и мест общего пользования |  |  |
| 4.1. Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |  |
| 4.2. Нарушение связи наружной облицовки и лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |  |
| 5. Неисправности печей |  |  |
| 5.1. Трещины и неисправности в печах, дымоходах, которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сутки (с немедленным прекращением эксплуатации до исправления) |  |
| 6. Неисправности санитарно-технических систем и оборудования |  |  |
| 6.1. Течи в водопроводных кранах и сливных бачков | 1 сутки |  |
| 6.2. Неисправности трубопроводов и их сопряжении (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления) аварийного порядка | Немедленно |  |
| 6.3. Неисправности, связанные с прекращением отопления жилых помещений в отопительный период | При снижении температуры в жилых помещениях | Предельный срок устранения |
|  | до +12 оС | 16 часов |
|  | до + 10 оС | 8 часов |
|  | до + 8 оС | 4 часа |
| 6.4. Неисправности, связанные с прекращением водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях | 4 часа |  |
| 7. Неисправности систем электроснабжения и электрооборудования |  |  |
| 7.1. Неисправности вводно-распределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |  |
| 7.2. Неисправности автоматов зашиты стояков и питающих линий | 3 часа |  |
| 7.3. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |  |
| 7.4. Неисправности системы освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 суток |  |
| 7.5. Неисправности автоматики и противопожарной зашиты и сигнализации | Немедленно |  |
| 7.6. Неисправности, связанные с прекращением электроснабжения жилых помещений | 2 часа - при наличии резервирующего источника питания, 24 часа – при наличии одного источника питания |  |

Примечание:

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей.

За исключением дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования.

Устранение неисправностей печей и плит на твердом топливе, предназначенных для отопления и (или) пищеприготовления в одном жилом помещении, находящемся в собственности граждан, выполняется собственником самостоятельно или по отдельному договору с организацией, эксплуатирующей многоквартирный дом. Эксплуатация печей после устранения неисправностей разрешается после предъявления собственником в управляющую организацию акта государственного пожарного надзора.