На основании решения о проведении плановой выездной проверки органа государственного контроля (надзора) от 08.04.2024 № 2404/124-24/34-В/РВП, подписанного ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ачинску и Ачинскому району Мымриным Д.В., с 16.04.2024 по 27.04.2024 была проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- на территории общего пользования п.Причулымский, д.Борцы, д.Зеленцы, д.Ивановка, д.Крещенка, д.Курбатово, д.Нагорново, д.Сосновое Озеро, д.Слабцовка, а также на окраинах данных населенных пунктов не осуществляется своевременный покос и уборка сухой растительности (статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительство Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Срок устранения - 01.07.2024.

- на территории населенных пунктов д.Борцы, д.Крещенка, с.Ивановка, д. Слабцовка направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (естественные водоемы) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями (№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительство Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Срок устранения - 01.07.2024.

- территории населенных пунктов д.Сосновое озеро, д.Курбатово, д.Борцы в не достаточном объеме обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, чем нарушены ст. 68 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п.10.3. 8.13130 "Системы противопожарной защиты "наружное противопожарное водоснабжение" (статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительство Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Срок устранения - 01.03.2025.

В результате проверки составлен акт плановой выездной проверки от 27.04.2024 № 2404/124-24/55-В/АВП и выдано предписание от 27.04.2024 № 2404/124-24/55-В/ПВП по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.