На основании распоряжения (решения) о проведении внеплановой выездной проверки органа государственного контроля (надзора) от 06.03.2025 № 2503/124-24/5-В/РВП, подписанного заместителем главного государственного инспектора г.Ачинска и Ачинского района по надзорной деятельности Михайловым Д.А., с 10.03.2025 по 21.03.2025 была проведена внеплановая выездная проверка, решение о проведении которой принято на основании абзаца второго части 2.6. Федерального закона от 06.10.2003 № 13-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в связи с контролем предписания об устранении нарушений от 27.04.2024 № 2404/124-24/55-В/РВП пункт № 11, срок исполнения которых истек 01.03.2025 года.

 Предметом проверки являются:

- соблюдение обязательных требований: Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ; ППР РФ 1479 "Федерального закона" от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Федеральный закон № 123-ФЗ": часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- территории населенных пунктов д.Сосновое озеро, д.Курбатово, д.Борцы в не достаточном объеме обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, чем нарушены ст. 68 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п.10.3. 8.13130 "Системы противопожарной защиты "наружное противопожарное водоснабжение" (статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительство Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Срок устранения - 10.02.2026

Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и прилегающих ним территориях.

В результате проверки составлен акт внеплановой выездной проверки от 18.03.2025 № 2503/124-24/5-В/АВП и выдано предписание от 18.03.2025 № 2503/124-24/5-В/ПВП по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

За неисполнение в установленные законодательством сроки пункта № 11 предписания от 27.04.2024 № 22404/124-24/55-В/ПВП, органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, администрация Причулымского сельсовета привлечена к административной ответственности по части 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.