**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

**По требованию Ачинского городского прокурора устранены нарушения правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства**

Ачинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения исполнения законодательства при обеспечении энергосбережения отдаленных населенных пунктов района.

Проведенной проверкой установлено, что с. Заворки Ачинского района допускаются нарушения правил технической эксплуатации объектов электросетевого хозяйства - собственником не проведены рубки и обрезка крон деревьев, угрожающих падением на воздушные линии; допущен опасный для эксплуатации наклон опор освещения линии электропередачи, имеются провисания.

Кроме того, в рамках проверки также установлено, что в период с ноября по декабрь 2023 года в указанном населенном пункте имело место 15 отключений электроэнергии, из которых 12 – плановые для ремонта и 3 случая аварийного отключения. При это общая продолжительность часов прекращения подачи электроэнергии лишь за два месяца превысила установленный норматив на год – отключение составило почти 89 часов при годовом нормативе в 72 часа.

В связи с выявленными нарушениями Ачинская городская прокуратура внесла представление руководителю филиала ПАО «Россети Сибири» - «Красноярскэнерго». По итогам рассмотрения представления все допущенные нарушения устранены.

Помимо этого, по постановлениям прокурора ответственные должные лица ПАО «Россети Сибири» - «Красноярскэнерго» привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок) и ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами), им назначено наказание в виде штрафа и предупреждения.

Помощник прокурора

юрист 2 класса А.О. Агарков